
[image: image1]

	
	PROTOKÓŁ WZORCOWANIA

Nr ………………..
	Strona / stron

1 /3


PRZYRZĄD

WZORCOWANY

ZAKRES
WZORCOWANIA
ZGŁASZAJĄCY 
PRZYRZĄDY
I WZORCE 
WYMAGANIA
METODA
WZORCOWANIA

WARUNKI
WZORCOWANIA

STWIERDZENIE
ZGODNOŚCI
ODSTĘPSTWA
OD WYMAGAŃ
WYSTAWIONE
DOWODY 
DATA WYKONANIA

WZORCOWANIA
Ąmperomierz, kl. 0,5, typ: ST-2000 AC 1/3/10/30A,  prod: SEW
nr fabryczny: 2442764, rok produkcji: ……., nr inwentarzowy:…………..  
Inne informacje:..................................................................................................
Wskazania w zakresie: 1-30A~ 
……………………………..
Kalibrator typu SQ7000; nr fab.0406099; prod.INMEL
Informacje dotyczące klasy zawarte na podzielni miernika.
Procedura techniczna: metoda porównawcza
Temp. otoczenia (21,1(24,9)0C,

wilgotność względna  powietrza (40,6 ( 59,4)%
W wyniku pomiarów stwierdzono, że dokładność miernika w zakresie błędów podstawowych odpowiada  wymaganiom dokumentów jak wyżej.
Nie stwierdzono.
Świadectwo wzorcowania ze  stwierdzeniem zgodności.
………………………….
	Sprawdził:

......................................................................

(tytuł, imię i nazwisko, podpis)
	Zatwierdził:

Kierownik Laboratorium /
Osoba upoważniona
....................................................................

(tytuł, imię i nazwisko, podpis)

	Data: ……………………….
	Data: ……………………..


	
	PROTOKÓŁ WZORCOWANIA

Nr …………………. 
	Strona / stron

2 /3


WYNIKI WZORCOWANIA 

	Lp.
	Zakres sprawdzenia
	Wynik sprawdzenia

	1.
	Oględziny zewnętrzne

- stan obudowy,

- sprawność elementów regulacyjnych, przełączających, przycisków, wyłączników

- kompletność miernika i wyposażenia.
	pozytywny


	2.
	Sprawdzenie wstępne

- działanie miernika,

- prawidłowość działania elementów do regulacji i przełączania,

- wskaźnik końcowy,

- funkcje dodatkowe.
	pozytywny



3.   Wyznaczenie błędów podstawowych
	Pomiar prądu przemiennego AC
	
	
	

	 
	Wartość
	Wartość
	Błąd
	Błąd
	 

	Zakres
	ustawiana
	rzeczywista
	bezwzględny
	względny
	Klasa

	 
	WU
	WR
	WU - WR
	%
	%

	1
	0,1
	 
	0,100
	 
	0,5

	1
	0,2
	 
	0,200
	 
	0,5

	1
	0,3
	 
	0,300
	 
	0,5

	1
	0,4
	 
	0,400
	 
	0,5

	1
	0,5
	 
	0,500
	 
	0,5

	1
	0,6
	 
	0,600
	 
	0,5

	1
	0,7
	 
	0,700
	 
	0,5

	1
	0,8
	 
	0,800
	 
	0,5

	1
	0,9
	 
	0,900
	 
	0,5

	1
	1,0
	 
	1,000
	 
	0,5

	3
	0,2
	 
	0,200
	 
	0,5

	3
	0,4
	 
	0,400
	 
	0,5

	3
	0,6
	 
	0,600
	 
	0,5

	3
	0,8
	 
	0,800
	 
	0,5

	3
	1,0
	 
	1,000
	 
	0,5

	3
	1,2
	 
	1,200
	 
	0,5

	3
	1,4
	 
	1,400
	 
	0,5

	3
	1,6
	 
	1,600
	 
	0,5

	3
	1,8
	 
	1,800
	 
	0,5

	3
	2,0
	 
	2,000
	 
	0,5

	3
	2,2
	 
	2,200
	 
	0,5

	3
	2,4
	 
	2,400
	 
	0,5

	3
	2,6
	 
	2,600
	 
	0,5

	3
	2,8
	 
	2,800
	 
	0,5

	3
	3,0
	 
	3,000
	 
	0,5


	
	PROTOKÓŁ WZORCOWANIA

Nr …………………. 
	Strona / stron

3 /3


	Pomiar prądu przemiennego AC
	
	
	
	

	 
	Wartość
	Wartość
	Błąd
	Błąd
	 
	

	Zakres
	ustawiana
	rzeczywista
	bezwzględny
	względny
	Klasa
	

	 
	WU
	WR
	WU - WR
	%
	%
	

	10
	1
	 
	1,00
	 
	0,5

	10
	2
	 
	2,00
	 
	0,5

	10
	3
	 
	3,00
	 
	0,5

	10
	4
	 
	4,00
	 
	0,5

	10
	5
	 
	5,00
	 
	0,5

	10
	6
	 
	6,00
	 
	0,5

	10
	7
	 
	7,00
	 
	0,5

	10
	8
	 
	8,00
	 
	0,5

	10
	9
	 
	9,00
	 
	0,5

	10
	10
	 
	10,00
	 
	0,5

	30
	2
	 
	2,00
	 
	0,5

	30
	4
	 
	4,00
	 
	0,5

	30
	6
	 
	6,00
	 
	0,5

	30
	8
	 
	8,00
	 
	0,5

	30
	10
	 
	10,00
	 
	0,5

	30
	12
	 
	12,00
	 
	0,5

	30
	14
	 
	14,00
	 
	0,5

	30
	16
	 
	16,00
	 
	0,5

	30
	18
	 
	18,00
	 
	0,5

	30
	20
	 
	20,00
	 
	0,5

	30
	22
	 
	22,00
	 
	0,5

	30
	24
	 
	24,00
	 
	0,5

	30
	26
	 
	26,00
	 
	0,5

	30
	28
	 
	28,00
	 
	0,5

	30
	30
	 
	30,00
	 
	0,5


Pomiary wykonał:........................................................

(stanowisko, imię i nazwisko, podpis)

[image: image1][image: image2.png]KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinanfowane przez
PLAN Polska Unie Europejska
ODBUDOWY - NextGenerationEU



