	
	
	

	ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

(bez określenia niepewności pomiaru)

Data wydania: .............................                                 Nr  świadectwa ....................                                   Strona 1 / 1

	
	
	

	PRZEDMIOT

WZORCOWANIA

ZGŁASZAJĄCY

METODA

WZORCOWANIA

WARUNKI

ŚRODOWISKOWE

DATA WYKONANIA

WZORCOWANIA

SPÓJNOŚĆ

POMIAROWA

WYNIKI 

WZORCOWANIA 

	Woltomierz,typ:ST-2000 DC 30/100/300/1000V, nr fabryczny:2514644; producent; SEW
rok produkcji:............ nr inwentarzowy:...............
..................................................
Metoda porównawcza

Temp. otoczenia (21,1 ( 24,9)(C; wilgotność względna powietrza (40,6(59,4)(
...................................
Wyniki wzorcowania woltomierza zostały odniesione do państwowych wzorców miar  przy zastosowaniu niżej wymienionych przyrządów wzorcowych:
Kalibrator typu SQ7000; nr fab.0406099; prod. INMEL
Podano na stronie 2-3 protokołu wzorcowania do  niniejszego świadectwa 



	Kierownik Laboratorium / 

      Osoba upoważniona

........................................................



	
	
	

	Niniejsze świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości.


[image: image1.emf] 


